# OBBLIGHI DELIBERA 84/2012/R/EEL

L’Autorità già con la delibera n. 84/2012/R/eel del Marzo 2012 aveva definito le prescrizioni tecniche, contenute nell’allegato A70 al codice di Rete di Terna, a cui dovevano essere adeguati entro il 31 marzo 2013 tutti gli impianti connessi alla rete di Media Tensione, con potenza superiore a 50 kW entrati in esercizio entro il 31 Marzo 2012.

Per gli utenti che non avessero ancora ottemperato a tali obblighi, ricordiamo che una volta adeguato l’impianto, devono darne comunicazione a ACSM S.p.A. allegando:

- Il nuovo regolamento di esercizio debitamente sottoscritto;

- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, del costruttore dell’inverter e del sistema di protezione di interfaccia (SPI) che attestano quali prescrizioni, tra quelle richieste dall’art.4.1 della delibera 84/2012/R/eel, sono soddisfatte dal prodotto;

- dichiarazione attestante che l’impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle Norme CEI e alle prescrizioni vigenti dell’allegato A70, indicando nel contempo a quali di tali prescrizioni l’impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Tale dichiarazione deve essere firmata da uno dei soggetti abilitati a firmare la DIDA.

Entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento del nuovo regolamento di esercizio, firmato dal produttore, ACSM SpA effettuerà un sopralluogo sull’impianto per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti.